Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Республики Карелия

П Р И К А З

« 31 » мая  2017 г.	                                                                    № 156

г. Петрозаводск

| Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», Законом Республики Карелия от 27 июля 2016 года «О разграничении полномочий органов государственной власти Республики Карелия в области утверждения нормативов потребления коммунальных услуг» и Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, утвержденным постановлением Правительства Республики Карелия от 09 июля 2013 года № 216-П, приказываю:

- Утвердить нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия согласно приложениям №1, 2.

- Нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Карелия определены с применением расчетного метода.

- Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

Министр                                                                                              Д.С. Матвиец

Приложение № 1

к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства

и  энергетики Республики Карелия

от " 31 "  мая   2017 года № 156

Нормативы

потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества

| Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1,28 |
| Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,61 |
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,14 |
| Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1,28 |

Приложение № 2

к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства

и  энергетики Республики Карелия

от " 31 "  мая    2017 года № 156

Нормативы

потребления холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества

| Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 - 5 этажей | 0,042 | 0,042 |
|  |  | 6 - 9 этажей | 0,028 | 0,028 |
|  |  | 10 - 16 этажей | 0,030 | 0,030 |
|  |  | более 16 этажей | 0,039 | 0,039 |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, с водонагревателями, и водоотведением | куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 - 5 этажей | 0,037 | х |
|  |  | 6 - 9 этажей | 0,038 | х |
|  |  | 10 - 16 этажей | 0,009 | х |
|  |  | более 16 этажей | х | х |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, и водоотведением | куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1 - 5 этажей | 0,034 | х |
|  |  | 6 - 9 этажей | 0,038 | х |
|  |  | 10 - 16 этажей | 0,035 | х |
|  |  | более 16 этажей | х | х |
| Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения | куб. м в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 0,032 | х |