ООО УК «Территория»	 	                                        ИНН: 1001286837

Республика Карелия, Петрозаводск,

проспект Комсомольский, дом 19 квартира 31	                                             ОГРН: 1141001009599

ФОРМА 2.2 — СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ОБОРУДОВАНИИ И СИСТЕМАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. КАЛИНИНА, ДОМ, № 64В

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 31.05.2018. |

ФУНДАМЕНТ

| 2 | Тип фундамента | Ленточный, бетон, бутовый |
| --- | --- | --- |

СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

| 3 | Тип перекрытий | Перекрытия деревянные отштукатуренные |
| --- | --- | --- |
| 4 | Материал несущих стен | Стены деревянные |

ФАСАДЫ

| 5 | Тип фасада | Навесной вентилируемый фасад |
| --- | --- | --- |

КРЫШИ

| 6 | Тип крыши | Двухскатная, полу вальмовая |
| --- | --- | --- |
| 7 | Тип кровли | Профиль металлический. волнистые листы |

ПОДВАЛ

| 8 | Площадь подвала по полу | нет |
| --- | --- | --- |

МУСОРОПРОВОДЫ

| 9 | Тип мусоропровода | нет |
| --- | --- | --- |
| 10 | Количество мусоропроводов | нет |

ФОРМА 2.2 — СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ОБОРУДОВАНИИ И СИСТЕМАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. КАЛИНИНА,ДОМ, № 64В

## Лифты;   2    нет

## Общедомовые приборы учёта

### Общедомовой прибор учёта 1

| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Холодное водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| 15 | Наличие прибора | да |
| 16 | Тип прибора учёта | СКБ-25, Зав. № 45623 |
| 17 | Единица измерения | м[3*] |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию | 15.12.2015 |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта | 19.08.2021 |

### Общедомовой прибор учёта 2

| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- |
| 15 | Наличие прибора | нет |
| 16 | Тип прибора учёта |  |
| 17 | Единица измерения |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

### Общедомовой прибор учёта 3

| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Водоотведение |
| --- | --- | --- |
| 15 | Наличие прибора | нет |
| 16 | Тип прибора учёта |  |
| 17 | Единица измерения |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

### Общедомовой прибор учёта 4

| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Электроснабжение |
| --- | --- | --- |
| 15 | Наличие прибора | да |
| 16 | Тип прибора учёта |  |
| 17 | Единица измерения |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

### Общедомовой прибор учёта 5

| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Отопление |
| --- | --- | --- |
| 15 | Наличие прибора | нет |
| 16 | Тип прибора учёта |  |
| 17 | Единица измерения |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

### Общедомовой прибор учёта 6

| 14 | Вид коммунального ресурса учёта | Газоснабжение |
| --- | --- | --- |
| 15 | Наличие прибора | нет |
| 16 | Тип прибора учёта |  |
| 17 | Единица измерения |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

## Система электроснабжения

| 20 | Тип системы электроснабжения | центральное |
| --- | --- | --- |
| 21 | Количество вводов в дом | 1 |

## Система теплоснабжения

| 22 | Тип системы теплоснабжения | печное |
| --- | --- | --- |

## Система горячего водоснабжения

| 23 | Тип системы горячего водоснабжения | нет |
| --- | --- | --- |

## Система холодного водоснабжения

| 24 | Тип системы холодного водоснабжения | центральное |
| --- | --- | --- |

## Система водоотведения

| 25 | Тип системы водоотведения | центральное |
| --- | --- | --- |
| 26 | Объём выгребных ям | Центральная канализация |

## Система газоснабжения

| 27 | Тип системы газоснабжения | Газ в баллонах |
| --- | --- | --- |

## Система вентиляции

| 28 | Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
| --- | --- | --- |

## Система пожаротушения

| 29 | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| --- | --- | --- |

## Система водостоков

| 30 | Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
| --- | --- | --- |

## Иное оборудование / конструктивный элемент

| 31 | Вид оборудования / конструктивного элемента | Отсутствует |
| --- | --- | --- |
| 32 | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | Отсутствует |