**ООО УК «Территория»** ИНН: 1001286837

Республика Карелия, Петрозаводск,

проспект Комсомольский, дом 19 квартира 31 ОГРН: 1141001009599

**ФОРМА 2.2 — СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ОБОРУДОВАНИИ И СИСТЕМАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. АНТИКАЙНЕНА 8А**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование параметра | Значение |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 31.03.2018  |

ФУНДАМЕНТ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип фундамента |  Ленточный, бетон, бутовый |

СТЕНЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Тип перекрытий | Деревянные отепленные Перекрытия деревянные отштукатуренные  |
| 4 | Материал несущих стен | дерево |

ФАСАДЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Тип фасада | Обшивочная доска окрашенная |

КРЫШИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 |  Тип крыши  | Двухскатная |
| 7 |  Тип кровли | Шиферная |

ПОДВАЛ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 | Площадь подвала по полу  | нет |

МУСОРОПРОВОДЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 |  Тип мусоропровода  | нет |
| 10 | Количество мусоропроводов  | нет |

**ФОРМА 2.2 — СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, ОБОРУДОВАНИИ И СИСТЕМАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, ПЕТРОЗАВОДСК, УЛ. АНТИКАЙНЕНА 8А**

**Лифты; 2 нет**

**Общедомовые приборы учёта**

**Общедомовой прибор учёта 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта  | Холодное водоснабжение |
| 15 | Наличие прибора | нет |
| 16 | Тип прибора учёта  |  |
| 17 | Единица измерения  |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию  |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

**Общедомовой прибор учёта 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта  | Горячее водоснабжение |
| 15 | Наличие прибора | нет |
| 16 | Тип прибора учёта  |  |
| 17 | Единица измерения  |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию  |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

**Общедомовой прибор учёта 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта  | Водоотведение |
| 15 | Наличие прибора | нет |
| 16 | Тип прибора учёта  |  |
| 17 | Единица измерения  |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию  |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

**Общедомовой прибор учёта 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта  | Электроснабжение |
| 15 | Наличие прибора | да |
| 16 | Тип прибора учёта  |  |
| 17 | Единица измерения  |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию  |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

**Общедомовой прибор учёта 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта  | Отопление |
| 15 | Наличие прибора | нет |
| 16 | Тип прибора учёта  |  |
| 17 | Единица измерения  |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию  |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

**Общедомовой прибор учёта 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Вид коммунального ресурса учёта  | Газоснабжение |
| 15 | Наличие прибора | нет |
| 16 | Тип прибора учёта  |  |
| 17 | Единица измерения  |  |
| 18 | Дата ввода в эксплуатацию  |  |
| 19 | Дата поверки / замены прибора учёта |  |

**Система электроснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | Тип системы электроснабжения  | центральное  |
| 21 | Количество вводов в дом | 1 |

**Система теплоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 | Тип системы теплоснабжения | центральное |

**Система горячего водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | Тип системы горячего водоснабжения  | центральное |

**Система холодного водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 | Тип системы холодного водоснабжения | центральное |

**Система водоотведения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 | Тип системы водоотведения  | центральное  |
| 26 |  Объём выгребных ям  | Центральная канализация |

**Система газоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27 | Тип системы газоснабжения  | да |

**Система вентиляции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28 | Тип системы вентиляции  | Приточно-вытяжная вентиляция |

**Система пожаротушения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 29 | Тип системы пожаротушения  | Отсутствует |

**Система водостоков**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | Тип системы водостоков  | Наружние водостоки |

**Иное оборудование / конструктивный элемент**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31 | Вид оборудования / конструктивного элемента  | Отсутствует |
| 32 | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента  | Отсутствует |